4 Основные понятия теории оптимального эксперимента

Основные понятия теории оптимального эксперимента.

Планы эксперимента: точный план эксперимента, нормированный точный план эксперимента, нормированный непрерывный план эксперимента.

Получению и дальнейшему использование математических моделей регрессионного анализа предшествует:

1) планирование эксперимента;

2) организация эксперимента;

3) проведение эксперимента и сбор экспериментальных данных;

4) обработка данных эксперимента

5) интерпретация полученных результатов.

Далее будет рассмотрен метод множественного регрессионного анализа (МРА) [17], позволяющий получать оценки  b по экспериментальным значениям вектора входа и выхода. При этом эти оценки обладают перечисленными выше свойствами оптимальности.

Как ранее рассматривалось, объект исследования представлен эквивалентной (приведенной) блок-схемой

Рисунок 4.1.  Блок-схема объекта исследования.

Пусть функция отклика представлена моделью регрессионного анализа, линейной по параметрам, т.е.

ηx,β=βTfx=i=0m-1βifix ,                          (5.1.7)

где  fTx=f0x,f1x, …,fm-1x – вектор базисных функций.

Предположим также, что оценки  b ищутся в классе линейных оценок, когда справедлива запись

b=Ty ,                                          (5.1.8)

где yT=y1,y2, …,yN – вектор измеренных значений выходной перемененной y; Т – матрица размерности m×N.

Оценки, находимые из условия (5.1.8) и обладающие свойствами

- несмещенности,

- эффективности,

- состоятельности,

- достаточности

называются наилучшими линейными оценками [17].

Эксперименты, цель которых нахождение оценок неизвестных параметров математической модели или неизвестной функции отклика, называются регрессионными [20-25].

История

Планирование эксперимента, возникшее в начале 1930-х годов, получило значительное развитие в работах Кифера, Вольфовица, Федорова [17], в которых были введены основные понятия, сформулированы теоретические положения и доказаны ряд основополагающих теорем планирования эксперимента (ПЭ). В этих же работах введены и исследованы критерии оптимальности планов, предложены алгоритмы синтеза оптимальных планов. Различные аспекты ПЭ рассмотрены также в работах [20-30]. В настоящее время методы ПЭ получили широкое применение в научно - исследовательских, проектных работах, а также при экспериментальном изучении сложных объектов в промышленности с целью автоматизации и оптимизации.

Основные понятия теории оптимального эксперимента

Пусть задан статический объект, описываемый регрессионным уравнением (5.1.2), где η(x,  β) – модель регрессионного анализа (5.1.7), линейная по параметрам. Рассмотрим, следуя работам [17, 18, 23, 24], основные понятия теории планирования регрессионных экспериментов.

Предполагается, что эксперимент, проводимый на объекте, воспроизводим с дисперсией σ2. Часть пространства факторов Х ⊂ Rk, в которой возможно проведение активного эксперимента называется областью экспериментирования. Часто область экспериментирования задают:

- нормированным k – мерным кубом

X={x∈ Rk :|xi|≤1,  i=1,k};                                  (5.2.1)

- нормированным k – мерным шаром

X={x ∈ Rk : i=1kxi2≤1 } .                                        (5.2.2)

Иногда оптимальный эксперимент планируют для произвольной области X.

Одно из центральных понятий теории ПЭ – понятие плана эксперимента. Совокупность величин, задаваемых выражением (5.2.3), называется планом эксперимента EN.

EN=x1,x2,  …,xnr1,r2,  …, rn ;                               (5.2.3)

i=1nri= N ; xi ∈X,

где xi – точки, которые задают условия проведения отдельных опытов эксперимента;

ri – количество опытов при условии xi, т.е. число дублирований одинаковых опытов;

N– общее количество опытов в эксперименте.

Совокупность точкек xi,  i=1,n называется спектром плана эксперимента. Соотношение (3.3.3) иногда называют также называют точным планом (эксперимента), поскольку он связан с заданным количеством наблюдений N.

Задача отыскания точного оптимального плана ENзаключается в определении такого расположения точек xi,  i=1,n в области экспериментирования X и соответствующих им величин ri для заданного значения N, при котором выполняется соответствующий критерий оптимальности плана эксперимента.

План  EN характеризуется информационной матрицей

Ф= i=1nri fxi fTxi     ,                              (5.2.4)

ковариационной матрицей

C=σ2 Ф-1                                           (5.2.5)

и функцией дисперсии прогноза

σ2y=fTx Cfx  ,                              (5.2.6)

где fx  – m – мерный вектор – столбец базисных функций

σ2– дисперсия шума

σ2y – дисперсия прогноза выходной величины.

При практических расчетах пользуются понятием нормированного точного плана. Нормированный план ε(N) задается соотношением

εN=x1,x2,  …,xnp1,p2,  …, pn ;                               (5.2.7)

pi = riN ; i=1npi=1,

где ri – количество опытов в точке xi;

N – общее количество опытов эксперимента.

Таким образом, величина pi представляет собой долю наблюдений в точке xi при общем числе наблюдений, равном N. Нетрудно видеть, что величина piN –целое число.

Плану (5.2.7) соответствуют нормированные информационная матрица ФεN и ковариационная матрица C(ε(N)), которые связаны с информационной матрицей Ф и ковариационной матрицей C соотношениями

ФεN=N-1Ф=i=1npi fx fTx ,                      (5.2.8)

CεN=NC.                                        (5.2.9)

При этом дисперсия прогноза представляется в виде

σ2y=N-1fTx CεNfx =

N-1σ2fTx Ф-1εNfx =N-1σ2d(x ),      (5.2.10)

где d(x )– нормированная дисперсия прогноза.

Наиболее общие результаты в теории ПЭ получены для непрерывных нормированных планов ε, которые задаются некоторой мерой ξ(x), удовлетворяющей условиям [17,22]

X ξx=1, ξ(x)≥0, x∈X.                        (5.2.11)

Информационная матрица непрерывного плана определяется соотношением

Фε=X fx fTx dξx .                      (5.2.12)

В работах [17,22] показано, что для непрерывных линейно независимых систем базисных функции fix , i=1,m информационную матрицу (5.2.12) можно заменить на эквивалентную ей матрицу плана, сосредоточенного в конечном числе точек x i ϵ X, i=1,n. Тогда непрерывный нормированный план ε определяется вероятностной мерой pi, i=1,n, заданной в точках x i, т.е. план ε можно задавать совокупностью величин

ε=x 1,x 2, …,x np1, p2, …,pn, i=1npi=1,                  (5.2.13)

где величины  pi, i=1,n, называемые также частотами, могут принимать любое значение между нулем и единицей. С учетом (5.2.13) информационную матрицу непрерывного нормированного плана Ф(ε) можно записать в виде

Фε=i=1npi fx fTx .                           (5.2.14)

Непрерывные нормированные планы (5.2.13) не связаны с конкретным числом наблюдений  N и является хорошим приближением точных планов при N→∞.

К настоящему моменту предложено достаточно большое количество критериев оптимальности планов эксперимента, разработаны различные алгоритмы синтеза оптимальных планов [17,22], имеются каталоги непрерывных и точных оптимальных планов.